МИнистерство образования и науки
Архангельской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(Гапоу АО «Коряжемский Индустриальный Техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО

«Коряжемский

индустриальный техникум»

_____________А.А.Малахов

«___»_____________2016г

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП 02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

2016

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям СПО (далее профессия)

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

180403.02 Матрос,

Организация-разработчик: ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»

Разработчик:

Анкудинова Наталья Сергеевна – преподаватель информатики.

| РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании научно-методического совета Коряжемского индустриального техникума ____________/Белокашина Т.К. «_____»____________2016г. |  |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации примерной программы учебной дисциплины | 12 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: Мастер отделочных строительных работ

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться электрифицированным оборудованием;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 18 |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 18 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники и электроники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |
| Введение | История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. Значение и место курса «Электротехника» в подготовке специалистов для речного и морского транспорта | 1 | 1 |
| Тема 1.1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. | Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их электромагнитное поле. Электрический заряд. Электромагнитное поле как особая форма материи, его составляющие. Электрическое поле. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока. Закон Кулона. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. Проводники в электрическом поле. Электрический ток в различных средах. | 5 | 2 |
|  | Элементы электрических цепей и их классификация. Электродвижущая сила (ЭДС), мощность и коэффициент полезного действия источника электрической энергии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Закон Джоуля – Ленца. Режимы работы электрических цепей. Цели и задачи расчета электрических цепей. Законы Кирхгофа. |  | 2 |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  | 2. Расчет простых электрических цепей. |  |  |
| Тема 1.2. Электротехнические материалы | Классификация электротехнических материалов. Проводниковые и электроизоляционные материалы, свойства и виды. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа | 4 |  |
|  | 1.Измерение электрического сопротивления и определение удельного электрического сопротивления проводников |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнитные устройства и электрические машины | Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока. Нагрузка в цепи переменного тока | 2 | 2 |
|  | Электромагнитные устройства постоянного тока: подъемные электромагниты, контакторы, реле, герконы. Электромагнитные устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. Их принцип действия, характеристики и области применения. |  | 2 |
|  | Классификация электрических машин. Электрические машины постоянного и переменного тока. Виды электрического привода. Защита, блокировка, сигнализация в электрических приводах. Схемы управления электродвигателями. |  | 2 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1.Вычисление характеристик переменного тока. |  |  |
|  | 2. Расчет и сборка маломощных трансформаторов. Проверка трансформаторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу : выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение приборов; изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Общие сведения об электроустановках. Охрана труда при выполнении электротехнических работ. Понятие электрической цепи. Основные элементы электрической цепи. Электрические цепи постоянного тока. Источники ЭДС и источники тока. Методы расчета электрических цепей. Правила выполнения электрических схем. Электротехнические материалы, изделия и работы с ними. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. Электрические цепи трехфазного тока. Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного тока. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного генератора. Монтаж и обслуживание электропривода | 10 |  |
| Раздел 2 Электрические измерения |  |  |  |
| Тема 2.1. Элементная база современных электронных устройств | Общие сведения об электронике. Детали электронной аппаратуры: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Источники вторичного электропитания. | 1 | 1 |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | Проверка резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности |  |  |
|  | Проверка полупроводниковых диодов |  |  |
|  | Исследование работы полупроводникового выпрямителя |  |  |
| Тема 2.2. Электрические измерения и приборы | Техника электрических измерений. Устройство электроизмерительных приборов. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и косвенные. Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектрических величин. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения |  |  |
|  | Проверка ваттметра |  |  |
|  | Измерение электрических цепей авометром |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу 2 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеобразной ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и проведению различных видов УФЭ (учебного физического эксперимента); работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Основные свойства и характеристики полупроводников. Электрические переходы в полупроводниках. Полупроводниковые диоды: устройство, принцип действия, вольт-амперная характеристика. Классификация полупроводниковых диодов. Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия. Структуры вторичных источников питания. Выпрямители и сглаживающие фильтры. Стабилизаторы напряжения. Электротехническое предприятие. Планирование и организация производства. | 8 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники», лаборатории электротехники и электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя

- комплект учебно-наглядных пособий,

-стенд для изучения правил ТБ

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор,

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях, а также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный класс  на 12 – 15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ Electronics Workbench, PSpice или LabView и WEWB” (Электронная скамья).

Практические занятия рекомендуется проводить с выдачей индивидуальных заданий после изучения решения типовой задачи. Настоятельно рекомендуется на практических занятиях осуществлять деление группы на подгруппы не более 15 человек, так чтобы за компьютером работал только один обучающийся. Работа бригадой в два человека допускается лишь временно и в качестве исключения.

Преподавание электроники должно опираться на современную элементную базу, аналоговые и цифровые устройства, интегральные микросхемы и микропроцессорную технику.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»: М, «Феникс»,2010, Серия: Начальное профессиональное образование.

- Катаенко Ю.К. «Электротехника»: М, «Академ-центр»,2010.

- Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника», М, Форум,2007.

- Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО», М, ИРПО, «Академия»,2008.

- Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике», М, ИРПО, «Академия»,2006.

- Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2006, Серия: Начальное профессиональное образование.

Дополнительные источники:

  - Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника», М, «Академия»,2005.

  - Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах»(+СД),

С-Пб, «Корона»,2006.

3. Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»,

М, «Форум-инфра м», 2005.

4. Данилов И.А., Иванов П.М. «Дидактический материал по общей   электротехнике с основами электроники», М, «Академия»,2007.

5. Музин Ю.М. «Виртуальная электротехника», С-Пб, «Питер»,2002.

6. Дубина А.Г., Орлова С.С. « MS Excel в электротехнике и электронике»,

С-Пб, «БХВ-Петербург»,2006.

INTERNET-РЕСУРСЫ.

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the

ory.html

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru

# 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| пользоваться электрифицированным оборудованием | практические занятия, лабораторные работы |
| Знания: |  |
| основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием | практические занятия, контрольная работа, домашняя работа |