МИнистерство образования и науки Архангельской области

Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Коряжемский индустриальный техникум»

(ГАПоу Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО «КИТ»

______________ А.А.Малахов

«___»_____________2015г

Рабочая программа учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЦБП»

2015

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Организация-разработчик:

ГАПОУ Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум»

Разработчик: гл. метролог филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма Веснин Борис Валентинович

| РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии профессий и специальностей ЦБП Коряжемского индустриального техникума ____________/Воробьёва С.Г. «_____»____________2015 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 8 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 9 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации ЦБП является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»,

в части освоения квалификаций: техник и вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации ЦБП и соответствующих профессиональных компетенций:

| ПК 1.1 | Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. |
| ПК 1.3 | Производить калибровку (поверку) измерительных приборов и средств автоматизации. |

Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, дополнительном образовании по профессиям «Слесарь по КИП и А», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования» на базе основного полного общего образования, на базе среднего общего образования.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение обучающимися первоначального практического опыта, для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Требования к результатам освоения учебной практики

В результате освоения программы учебной практики по ПМ 01 обучающийся должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по следующему виду профессиональной деятельности

| ВПД | Умения и первоначальный практический опыт работы |
| --- | --- |
| Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации ЦБП | Иметь представления, что такое средство измерения, что такое рабочий эталон (образцовый прибор), виды и типы унифицированных сигналов |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего - 216 часов

# 2. результаты освоения программы учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики по ПМ 01 является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности.

| Код ПК | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. |
| ПК 1.2 | Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. |
| ПК 1.3 | Производить калибровку (поверку) измерительных приборов и средств автоматизации. |

| Код ОК | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

| Код и наименования профессиональных модулей | Наименования тем учебной практики | Виды работ | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации ЦБП | Тема 1.1 Применяемые средства измерения в ЦБП: измерения давления, расхода, уровня, температуры, активности ионов водорода (показатель рН) Конструкция и принципы работы приборов. | анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации | 144 |
|  | Тема 1.2 Погрешность измерений. Унифицированные входные и выходные сигналы средств измерений и автоматизации. Что такое калибраторы давления и электрических сигналов. | Диагностика измерительные приборы и средства автоматического управления. | 66 |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  | 6 |
| ВСЕГО часов |  |  | 216 |

3.2. Содержание  учебной практики

| Код и наименование профессионального модуля и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 01. |  | * |  |
| Тема 1.1. Применяемые средства измерения в ЦБП: измерения давления, расхода, уровня, температуры, активности ионов водорода (показатель рН) Конструкция и принципы работы приборов. | Содержание |  |  |
|  | 1 | Средства измерения давления: манометры, напоромеры, первичные преобразователи давления (датчики) | 36 | 2 |
|  | 2 | Средства измерения расхода: электромагнитные, вихревые расходомеры, измерения расхода методом переменного перепада давления | 36 | 2 |
|  | 3 | Средства измерения уровня: гидростатический метод измерения, ультразвуковые уровнемеры | 36 | 2 |
|  | 4 | Средства измерения температуры: термосопротивления ТСМ и ТСП, термопары. | 18 | 2 |
|  | 5 | Средства измерения активности ионов водорода (показатель рН) | 18 | 2 |
| Тема 1.2 Пгрешность измерений. Унифицированные входные и выходные сигналы средств измерений и автоматизации. Что такое калибраторы давления и электрических сигналов. | Содержание | * |  |
|  | 1 | Погрешность измерений. Абсолютная, относительная, приведенная погрешность. | 18 | 2 |
|  | 2 | Унифицированные входные и выходные сигналы средств измерений и автоматизации. | 18 | 2 |
|  | 3 | Рабочие эталоны избыточного давления. | 18 | 2 |
|  | 4 | Рабочие эталоны электрических сигналов. | 12 | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. Условия реализации рабочей программы учебной практики

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие

Учебного центра филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма

Оснащение: Учебный центр филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма

(наименование подразделения, где проводится учебная практика)

1. Оборудование:

Стенды для диагностирования средств измерений давления, калибраторы давления, калибраторы электрических сигналов, компрессор воздуха,

2. Инструменты и приспособления:

Инструмент с диэлектрическими ручками: отвертки, пассатижи, кусачки изолента, провода, пластиковые трубки,

3. Средства обучения:

Техническая документация на средства измерений, инструкции по эксплуатации, государственные стандарты по метрологии, методики поверки

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла. Может проходить как рассредоточено так и концентрировано

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство учебной практикой может осуществляться мастерами производственного обучения или преподавателями, имеющими  высшее профессиональное образование по профилю специальности, Мастера и преподаватели должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Для мастеров и преподавателей, осуществляющих руководство учебной практикой, направленной на освоение рабочей профессии, обязательно наличие квалификации по данной профессии на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено ОПОП и уровень профессионального образования не ниже среднего.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися видов работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения, приобретенный первоначальный опыт работы по видам профессиональной деятельности) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. | Экспертная оценка выполнения практического задания Тестирование |
| Диагностирование измерительных приборов и средств автоматического управления. | Тестирование Экспертная оценка выполнения практического задания |
| Проведение калибровки (поверки) измерительных приборов и средств автоматизации. | Тестирование Экспертная оценка выполнения практического задания |